Государственное казенное учреждение Калужской области

**«Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей»**

**АКТ № 1**

от «20» апреля 2021 г.

Комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Инженер по ремонту Мосалов А.А.

Члены комиссии:

Специалист ОТ Макарова С.А.

Инженер Копченов С.А.

 С 12 по 16 апреля 2021 г. приказ № 3-4 от 16.03.2021 г. в учреждении проведена профилактическая неделя обслуживания пожарного оборудования и проверка комплектации поэтажных и противопожарных дверей, установлено:

1. Профилактическое обслуживание пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов проведена качественно и без нарушений сроков.
2. Все поэтажные и противопожарные двери находятся в исправном состоянии.

Председатель комиссии:

Инженер по ремонту Мосалов А.А.

Члены комиссии:

Специалист ОТ Макарова С.А.

 Инженер Копченов С.А.

 