Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Государственное казенное учреждение Калужской области

**«Полотняно-Заводской детский дом социального обслуживания»**

**АКТ № 1**

от «29» апреля 2022 г.

Комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель директора по АХР Родин Ю.Г.

Члены комиссии:

Специалист ОТ Макарова С.А.

Инженер по ремонту Киселев Ю.В.

С 25 по 29 апреля 2022 г. (приказ по учреждению от 21.04.2022г. № 4-6) в учреждении проведена профилактическая неделя обслуживания пожарного оборудования и проверка комплектации поэтажных и противопожарных дверей, установлено:

1. Профилактическое обслуживание пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов проведена качественно и без нарушений сроков.
2. Все поэтажные и противопожарные двери находятся в исправном состоянии.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по АХР Родин Ю.Г.

Члены комиссии:

Специалист ОТ Макарова С.А.

Инженер по ремонту Киселев Ю.В.

 