Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Государственное казенное учреждение Калужской области

**«Полотняно-Заводской детский дом социального обслуживания»**

**ПРИКАЗ**

**от 26 февраля 2024 года № 2-6**

**«О проведении профилактических работ**

**по обслуживанию пожарного оборудования»**

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 об утверждении Правил противопожарного режима в РФ п. п. 14, 50 приказываю:

1. Провести в учреждении с 26 февраля 2024 года по 01 марта 2024 года профилактические работы по обслуживанию пожарных кранов, перекатку пожарных рукавов на новую складку и проверку и комплектации противопожарных и поэтажных дверей зданий по плану (приложение 1).
2. Контроль возлагаю на специалиста по охране труда Макарову С.А.

Директор Н.А. Буланова

Приложение 1

к приказу № 2-6 от 26.02.2024г.

**План**

**проведения профилактических работ**

**по обслуживанию пожарного оборудования**

**в ГКУКО «Полотняно-Заводской детский дом социального обслуживания»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование работ** | **Кол-во (шт.)** | **Ответственный исполнитель** |
| 26.02.-27.02.  2024г. | **Основное здание.**  Проверка работоспособности пожарных кранов на водоотдачу и техническое состояние пожарных рукавов, стволов и напорных головок и перекатка пожарных рукавов на новую складку. | **15** | Копченов С.А.  Лобоцевич А.В. |
| 28.02.-29.02.  2024г. | **Пристройка.**  Проверка работоспособности пожарных кранов на водоотдачу и техническое состояние пожарных рукавов, стволов и напорных головок и перекатка пожарных рукавов на новую складку. | **19** | Копченов С.А.  Лобоцевич А.В. |
| 01.03.2024г. | Проверка противопожарных и поэтажных дверей зданий учреждения. | **2 здания** | Копченов С.А.  Лобоцевич А.В. |