**Государственное казенное учреждение Калужской области**

**«Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей»**

 **«СОГЛАСОВАНО»: «УТВЕРЖДАЮ»:**

 Председатель профкома Директор ГКУКО «Полотняно-Заводской

детский дом-интернат для умственно

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **О.В. Смольникова** отсталых детей»

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 год \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Н.А. Буланова**

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 год

 Приказ № 1-13 от 23.01.2021 г.

 (приложение № 1)

**Инструкция**

по действиям персонала учреждения при пожаре в дневное время

**ГКУКО «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей»**

 **ПБ-005-1-2021**

Места эвакуации: ***лето*** - игровая площадка (Основное здание) и спортивная площадка (Пристройка);

***зима*** - актовый зал (Основное здание), столовая (Пристройка)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ответственные лица** | **Эвакуация воспитанников и действия персонала** | **Место****эвакуации** |
|  | ***Дежурный сторож (вахтер)*** | 1. Сообщает о пожаре:

 **7-44-01** (ПЧ-39 - п. Полотняный завод), **3-25-24** (ПЧ-43 - г. Кондрово), **ЕДДС - 112, Пожарная служба - 101**При этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, должность и фамилию. 1. Открывает ворота.
2. Встречает пожарные части.
 |  |
|  | ***Дежурный старший воспитатель (воспитатель)*** | Конкретно информирует директора (заместителя директора) о ситуации в учреждении, месте возгорания. Контролирует действия сторожа и медицинских постов. |  |
|  | ***Директор,******заместитель директора*** | Всеми действиями персонала и способами эвакуации воспитанников, до прибытия пожарной службы, руководит директор или один из заместителей директора. |  |
|  | ***Здание «Пристройка».****Дежурная медицинская сестра (пост №1),**заведующий отделением педагогической коррекции* | Контролирует и докладывает руководителю учреждения о количестве эвакуированных воспитанников и сотрудников здания «Пристройка» | ***Эвакуируются вместе с воспитанниками здания «Пристройка»*** |
|  | ***Основное здание****Дежурная медицинская сестра (пост № 2),**заведующий*  *СОП «Школа»* | Контролирует и докладывает руководителю учреждения о количестве эвакуированных воспитанников и сотрудников Основного здания. | ***Эвакуируются вместе с воспитанниками Основного здания***  |
|  | *Финансовая служба,**отдел кадров,**зав. хозяйством, секретарь руководителя, специалист по социальной работе, юрисконсульт* | Приступают к эвакуации наиболее ценного имущества. | ***Эвакуируются через эвакуационный выход (возле кабинета директора), далее - в зависимости от ситуации и времени года*** |
|  | *Ответственное лицо за ОПО* | Контролирует и принимает решение на переключение работы котельной в аварийный режим.  | ***Тушат возгорание первичными средствами пожаротушения*** |
|  | *Ответственное лицо за электрохозяйство* | Отключает (полностью или частично) подачу электроэнергии в здания детского дома-интерната. |
| ***Эвакуация*** |
| 9. | ***2-ой этаж******(здание «Пристройка»):****Дежурная медицинская сестра (пост №1)* | Дежурные воспитатели и младшие воспитатели немедленно приступают к эвакуации воспитанников (5,9,1 групп).**1 группа** – эвакуируется самостоятельно.**5 группа** - помогают эвакуировать воспитанников медицинская сестра по физиотерапии, процедурная медицинская сестра. **9 группа** - помогают эвакуировать воспитанников социальные педагоги - 2 чел., экономисты по материально-техническому снабжению - 2 чел. | ***Столовая, спортивная площадка.******Медицинскую помощь оказывают:******главная медсестра,******старшая медсестра ОВПП*** |
| 10. | ***3-й этаж******(здание «Пристройка»):****Дежурная медицинская сестра (пост №1)* | Дежурные воспитатели и младшие воспитатели немедленно приступают к эвакуации детей. (6,2,4 групп.)**6 группа** - помогают эвакуировать воспитанников учителя (здание «Пристройка», если нет занятий с воспитанниками).**2 группа** - помогают эвакуировать воспитанников педагог-психолог – 1 чел., методист – 1 чел.**4 группа** - эвакуируется при помощи уборщика служебных помещений – 2 чел., (4-го и 5-го этажей). |
| 11. | ***4-й этаж******(«Пристройка», «Школа»)****Учителя* | Учителя, где проходят занятия, эвакуируют воспитанников, если нет урока – поступают в распоряжение дежурного воспитателя. | ***Помогают и эвакуируются вместе с воспитанниками*** |
| 12. | ***2-ой этаж******(Основное здание):****Дежурная медицинская сестра (пост №2)* | Немедленно приступают к эвакуации мало мобильных детей.Эвакуация мало мобильных детей производится в зависимости от степени тяжести заболевания, веса и складывающейся ситуацией (кровати на колесах, носилки, коляски...)**Отделению «Милосердие»** помогают эвакуировать воспитанников:* сотрудники отделения «Пищеблок» - 5 чел.
* учителя (1-го и 2-го этажа Основного здания) - 7 чел.
* инструктор по труду - 2 чел.
* медицинская сестра ЛФК – 1 чел.
* учитель-логопед,
* помощник воспитателя (баня) - 1чел.
 | ***Актовый зал, игровая площадка.******Медицинскую помощь оказывает******старшая медицинская сестра отделения «Милосердие»*** |
| 13. | ***3-й этаж******(Основное здание):****Фельдшер*  | **7 и 8 группы** эвакуируются самостоятельно. **3 и 10 группы** помогают эвакуировать: * сестры-хозяйки - 2 чел.
* заведующий складом – 1 чел.
* фельдшер
* медицинская сестра по массажу - 1 чел.
 |
| 14. | *Члены ДПД* | Приступают к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения. |  |

**Необходимо:**

1. Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой двери.
2. Выставить посты, чтобы исключить возможность возвращения детей в здание дома-интерната.

Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться, и могут меняться в зависимости от сложившейся обстановки.

Ключи от чердачных помещений находятся у сторожа.

**На территории ДДИ находятся:**

1. пожарный гидрант расположен в 10 метрах от водонапорной башни;
2. пожарный резервуар (60м3) находится в 30 метрах от основного здания;
3. четыре пожарных резервуара (по 50 м3) находятся в 50 метрах от здания «Пристройка» к ДДИ;
4. два пожарных резервуара (внутреннее пожаротушение, по 50м3) расположены в 10 метрах от здания «Пристройка».

**Помните! В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ДЕЙСТВОВАТЬ НАДО БЕПАНИКИ, БЫСТРО И РЕШИТЕЛЬНО, ЭТО СПОСОБСТВУЕТ ВАШЕМУ СПАСЕНИЮ И СПАСЕНИЮ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА.**

Ответственное лицо за ПБ

Макарова С.А.